## Colofon
	Berekening basisbedragen PCRS
		Postcoderoossubsidieregeling 2021
	Auteur	Iulia Pisca, Adriaan van der Welle, Luuk Beurskens, Bart in 't Groen, Jasper Lemmens
	Datum	19 juni 2020
	Versie	Conceptadvies PCRS 2021
	Verantwoording	Contactinformatie voor deze rekensheet: sde@pbl.nl.

Kleurcodering:
Niets invullen
Waarde door gebruiker in te vullen

## Zon-PV
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Zon-PV, 100 kWp

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.106	Euro/kWh
	CO2-subsidie-intensiteit	332	Euro/t CO2
	Langetermijnprijs	0.044	Euro/kWh
	Netto emissiefactor	0.187	kg CO2/kWh
	Productie-eenheid	kWh
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	100	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	100	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	950	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	680	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	0.068	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	22.7	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	2	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0019	Euro/kWh

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/kWh
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/kWh
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/kWh
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.7%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50.0%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50.0%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		13	(1,700.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			0.035	0.039	0.041	0.043	0.046	0.046	0.045	0.045	0.045	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-68,000

	Afzet elektriciteit	kWh		95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-2,451	-2,487	-2,525	-2,562	-2,601	-2,640	-2,679	-2,720	-2,760	-2,802	-2,844	-2,887	-4,962	-2,974	-3,018	-3,049	-3,095	-3,142	-3,189	-3,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-2,451	-2,487	-2,525	-2,562	-2,601	-2,640	-2,679	-2,720	-2,760	-2,802	-2,844	-2,887	-4,962	-2,974	-3,018	-3,049	-3,095	-3,142	-3,189	-3,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-2,451	-2,487	-2,525	-2,562	-2,601	-2,640	-2,679	-2,720	-2,760	-2,802	-2,844	-2,887	-4,962	-2,974	-3,018	1,101	1,055	1,008	961	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-4,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-850	-803	-754	-704	-653	-601	-547	-492	-436	-378	-319	-258	-196	-132	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-1,896	-1,943	-1,992	-2,042	-2,093	-2,145	-2,199	-2,254	-2,310	-2,368	-2,427	-2,488	-2,550	-2,614	-2,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-2,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-7,834	-7,823	-7,812	-7,800	-7,787	-7,774	-7,760	-7,745	-7,730	-7,713	-7,696	-7,678	-9,692	-7,639	-7,619	1,101	1,055	1,008	961	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		1,175	1,173	1,172	1,170	1,168	1,166	1,164	1,162	1,159	1,157	1,154	1,152	1,454	1,146	1,143	-165	-158	-151	-144	-137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-4,021	-4,060	-4,099	-4,138	-4,179	-4,220	-4,262	-4,304	-4,347	-4,391	-4,436	-4,481	-6,255	-4,574	-4,622	936	897	857	817	776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-68,000	-1,275	-1,314	-1,353	-1,392	-1,433	-1,474	-1,515	-1,558	-1,601	-1,645	-1,689	-1,735	-3,509	-1,828	-1,876	936	897	857	817	776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-34,000	-4,021	-4,060	-4,099	-4,138	-4,179	-4,220	-4,262	-4,304	-4,347	-4,391	-4,436	-4,481	-6,255	-4,574	-4,622	936	897	857	817	776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		68,000	60,682	53,402	46,161	38,959	31,798	24,678	17,600	10,564	3,571	(3,378)	(10,282)	(17,141)	(22,226)	(28,992)	(35,710)	(41,169)	(46,589)	(51,970)	(57,311)	(62,611)	(62,611)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-32,500
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	624,853
	Totale investering	Euro	68,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.92
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.9% / 4.3%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	34,000
	Aandeel equity	Euro	34,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	950
	Terugverdientijd	jaren	tussen 9 en 10 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind1
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, ≥ 8,5 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.057	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	77	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	3120	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	8.9%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-52,944	-53,738	-54,544	-55,362	-56,193	-57,036	-57,891	-58,760	-59,641	-60,536	-61,444	-62,365	-63,301	-64,250	-65,214	-66,192	-67,185	-68,193	-69,216	-70,254	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,486	145,486	145,486	145,486	145,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,486	145,486	145,486	145,486	145,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-52,944	-53,738	-54,544	-55,362	-56,193	-57,036	-57,891	-58,760	-59,641	-60,536	-61,444	-62,365	-63,301	-64,250	-65,214	-66,192	-67,185	-68,193	-69,216	-70,254	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-52,944	-53,738	-54,544	-55,362	-56,193	-57,036	-57,891	-58,760	-59,641	-60,536	-61,444	-62,365	-63,301	-64,250	-65,214	79,293	78,300	77,293	76,270	75,232	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-147,944	-147,902	-147,850	-147,790	-147,719	-147,639	-147,548	-147,446	-147,333	-147,209	-147,072	-146,923	-146,761	-146,585	-146,396	79,293	78,300	77,293	76,270	75,232	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		22,192	22,185	22,178	22,168	22,158	22,146	22,132	22,117	22,100	22,081	22,061	22,038	22,014	21,988	21,959	-11,894	-11,745	-11,594	-11,440	-11,285	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-79,212	-80,013	-80,827	-81,654	-82,495	-83,350	-84,219	-85,103	-86,001	-86,914	-87,843	-88,787	-89,747	-90,722	-91,715	67,399	66,555	65,699	64,829	63,947	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-30,752	-31,553	-32,367	-33,194	-34,035	-34,890	-35,759	-36,643	-37,541	-38,454	-39,383	-40,327	-41,287	-42,263	-43,255	67,399	66,555	65,699	64,829	63,947	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-79,212	-80,013	-80,827	-81,654	-82,495	-83,350	-84,219	-85,103	-86,001	-86,914	-87,843	-88,787	-89,747	-90,722	-91,715	67,399	66,555	65,699	64,829	63,947	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,080,291	961,382	843,287	726,020	609,593	494,022	379,319	265,500	152,580	40,573	(70,506)	(180,641)	(289,816)	(398,015)	(505,221)	(599,420)	(692,774)	(785,271)	(876,899)	(967,645)	(898,955)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-620,017
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	21,503,728
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.79
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.5% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	3120
	Terugverdientijd	jaren	tussen 10 en 11 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind2
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.063	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	109	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	2800	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.0%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-49,360	-50,100	-50,852	-51,615	-52,389	-53,175	-53,972	-54,782	-55,604	-56,438	-57,284	-58,144	-59,016	-59,901	-60,799	-61,711	-62,637	-63,577	-64,530	-65,498	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-49,360	-50,100	-50,852	-51,615	-52,389	-53,175	-53,972	-54,782	-55,604	-56,438	-57,284	-58,144	-59,016	-59,901	-60,799	-61,711	-62,637	-63,577	-64,530	-65,498	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-49,360	-50,100	-50,852	-51,615	-52,389	-53,175	-53,972	-54,782	-55,604	-56,438	-57,284	-58,144	-59,016	-59,901	-60,799	64,289	63,363	62,423	61,470	60,502	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-144,360	-144,264	-144,158	-144,042	-143,915	-143,778	-143,629	-143,469	-143,296	-143,111	-142,913	-142,701	-142,476	-142,236	-141,981	64,289	63,363	62,423	61,470	60,502	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		21,654	21,640	21,624	21,606	21,587	21,567	21,544	21,520	21,494	21,467	21,437	21,405	21,371	21,335	21,297	-9,643	-9,504	-9,363	-9,220	-9,075	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-76,166	-76,921	-77,688	-78,468	-79,261	-80,068	-80,888	-81,722	-82,569	-83,431	-84,307	-85,198	-86,104	-87,025	-87,962	54,645	53,858	53,060	52,249	51,426	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-27,706	-28,461	-29,228	-30,008	-30,802	-31,608	-32,428	-33,262	-34,109	-34,971	-35,847	-36,738	-37,644	-38,566	-39,502	54,645	53,858	53,060	52,249	51,426	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-76,166	-76,921	-77,688	-78,468	-79,261	-80,068	-80,888	-81,722	-82,569	-83,431	-84,307	-85,198	-86,104	-87,025	-87,962	54,645	53,858	53,060	52,249	51,426	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,078,381	957,516	837,419	718,103	599,579	481,862	364,965	248,901	133,685	19,331	(94,146)	(206,733)	(318,414)	(429,174)	(538,997)	(635,867)	(731,951)	(827,236)	(921,710)	(1,015,362)	(946,672)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-603,664
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	19,184,438
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.81
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.6% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	2800
	Terugverdientijd	jaren	tussen 10 en 11 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind3
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.070	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	148	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	2470	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten incl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.0%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-45,664	-46,349	-47,044	-47,750	-48,466	-49,193	-49,931	-50,680	-51,440	-52,212	-52,995	-53,790	-54,597	-55,416	-56,247	-57,091	-57,947	-58,816	-59,698	-60,594	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,150	111,150	111,150	111,150	111,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,150	111,150	111,150	111,150	111,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-45,664	-46,349	-47,044	-47,750	-48,466	-49,193	-49,931	-50,680	-51,440	-52,212	-52,995	-53,790	-54,597	-55,416	-56,247	-57,091	-57,947	-58,816	-59,698	-60,594	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-45,664	-46,349	-47,044	-47,750	-48,466	-49,193	-49,931	-50,680	-51,440	-52,212	-52,995	-53,790	-54,597	-55,416	-56,247	54,059	53,203	52,334	51,452	50,556	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-140,664	-140,512	-140,350	-140,177	-139,993	-139,796	-139,588	-139,367	-139,132	-138,885	-138,623	-138,347	-138,057	-137,751	-137,429	54,059	53,203	52,334	51,452	50,556	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		21,100	21,077	21,053	21,027	20,999	20,969	20,938	20,905	20,870	20,833	20,794	20,752	20,709	20,663	20,614	-8,109	-7,980	-7,850	-7,718	-7,583	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-73,024	-73,732	-74,452	-75,183	-75,927	-76,684	-77,453	-78,235	-79,030	-79,839	-80,661	-81,498	-82,348	-83,213	-84,092	45,950	45,223	44,484	43,734	42,973	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-24,564	-25,272	-25,992	-26,723	-27,467	-28,224	-28,993	-29,775	-30,570	-31,379	-32,201	-33,038	-33,888	-34,753	-35,633	45,950	45,223	44,484	43,734	42,973	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-73,024	-73,732	-74,452	-75,183	-75,927	-76,684	-77,453	-78,235	-79,030	-79,839	-80,661	-81,498	-82,348	-83,213	-84,092	45,950	45,223	44,484	43,734	42,973	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,077,515	955,737	834,679	714,353	594,770	475,945	357,888	240,613	124,134	8,463	(106,385)	(220,397)	(333,558)	(445,855)	(557,272)	(655,795)	(753,589)	(850,645)	(946,951)	(1,042,496)	(973,807)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-585,321
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	16,923,415
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.80
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.6% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	2470
	Terugverdientijd	jaren	tussen 10 en 11 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind4
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.080	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	202	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	2130	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.0%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-41,856	-42,484	-43,121	-43,768	-44,424	-45,091	-45,767	-46,454	-47,150	-47,858	-48,576	-49,304	-50,044	-50,794	-51,556	-52,330	-53,115	-53,911	-54,720	-55,541	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-41,856	-42,484	-43,121	-43,768	-44,424	-45,091	-45,767	-46,454	-47,150	-47,858	-48,576	-49,304	-50,044	-50,794	-51,556	-52,330	-53,115	-53,911	-54,720	-55,541	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-41,856	-42,484	-43,121	-43,768	-44,424	-45,091	-45,767	-46,454	-47,150	-47,858	-48,576	-49,304	-50,044	-50,794	-51,556	43,520	42,735	41,939	41,130	40,309	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-136,856	-136,647	-136,427	-136,195	-135,951	-135,694	-135,424	-135,140	-134,843	-134,531	-134,204	-133,862	-133,504	-133,130	-132,738	43,520	42,735	41,939	41,130	40,309	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		20,528	20,497	20,464	20,429	20,393	20,354	20,314	20,271	20,226	20,180	20,131	20,079	20,026	19,969	19,911	-6,528	-6,410	-6,291	-6,169	-6,046	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-69,787	-70,447	-71,117	-71,799	-72,492	-73,197	-73,913	-74,643	-75,384	-76,138	-76,905	-77,685	-78,478	-79,285	-80,105	36,992	36,325	35,648	34,960	34,263	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-21,328	-21,987	-22,657	-23,339	-24,032	-24,737	-25,454	-26,183	-26,924	-27,678	-28,445	-29,225	-30,018	-30,825	-31,646	36,992	36,325	35,648	34,960	34,263	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-69,787	-70,447	-71,117	-71,799	-72,492	-73,197	-73,913	-74,643	-75,384	-76,138	-76,905	-77,685	-78,478	-79,285	-80,105	36,992	36,325	35,648	34,960	34,263	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,076,622	953,904	831,856	710,489	589,816	469,848	350,596	232,074	114,293	(2,734)	(118,995)	(234,475)	(349,162)	(463,042)	(576,101)	(676,326)	(775,884)	(874,764)	(972,958)	(1,070,453)	(1,001,763)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-566,423
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	14,593,876
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.78
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.6% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	2130
	Terugverdientijd	jaren	tussen 9 en 10 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind5
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.084	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	224	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	2010	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.0%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-40,512	-41,120	-41,736	-42,363	-42,998	-43,643	-44,298	-44,962	-45,636	-46,321	-47,016	-47,721	-48,437	-49,163	-49,901	-50,649	-51,409	-52,180	-52,963	-53,757	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,450	90,450	90,450	90,450	90,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,450	90,450	90,450	90,450	90,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-40,512	-41,120	-41,736	-42,363	-42,998	-43,643	-44,298	-44,962	-45,636	-46,321	-47,016	-47,721	-48,437	-49,163	-49,901	-50,649	-51,409	-52,180	-52,963	-53,757	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-40,512	-41,120	-41,736	-42,363	-42,998	-43,643	-44,298	-44,962	-45,636	-46,321	-47,016	-47,721	-48,437	-49,163	-49,901	39,801	39,041	38,270	37,487	36,693	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-135,512	-135,283	-135,043	-134,790	-134,524	-134,246	-133,954	-133,649	-133,329	-132,994	-132,644	-132,279	-131,897	-131,499	-131,083	39,801	39,041	38,270	37,487	36,693	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		20,327	20,292	20,256	20,218	20,179	20,137	20,093	20,047	19,999	19,949	19,897	19,842	19,785	19,725	19,662	-5,970	-5,856	-5,740	-5,623	-5,504	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-68,645	-69,287	-69,940	-70,604	-71,279	-71,966	-72,664	-73,375	-74,097	-74,832	-75,579	-76,339	-77,112	-77,899	-78,698	33,831	33,185	32,529	31,864	31,189	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-20,185	-20,827	-21,480	-22,144	-22,819	-23,506	-24,204	-24,915	-25,637	-26,372	-27,119	-27,879	-28,652	-29,439	-30,238	33,831	33,185	32,529	31,864	31,189	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-68,645	-69,287	-69,940	-70,604	-71,279	-71,966	-72,664	-73,375	-74,097	-74,832	-75,579	-76,339	-77,112	-77,899	-78,698	33,831	33,185	32,529	31,864	31,189	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,076,308	953,257	830,859	709,126	588,067	467,696	348,023	229,060	110,819	(6,687)	(123,445)	(239,443)	(354,669)	(469,108)	(582,747)	(683,573)	(783,753)	(883,277)	(982,136)	(1,080,320)	(1,011,630)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-559,753
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	13,771,686
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.78
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.6% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	2010
	Terugverdientijd	jaren	tussen 9 en 10 jaren		6.6666666666666666E-2

## Wind6
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Wind op land, < 6,75 m/s

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.094	Euro/Elektriciteit
	CO2-subsidie-intensiteit	279	Euro/t CO2
	Correctiebedrag	0.043	Euro/Elektriciteit
	Netto emissiefactor	0.183	kg CO2/Elektriciteit
	Productie-eenheid	Elektriciteit
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	1000	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	1000	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	1790	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten excl. voorbereidingskosten	1200	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	1.200	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	18	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	18	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0112	Euro/Elektriciteit

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/Elektriciteit
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/Elektriciteit
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/Elektriciteit
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	9.0%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	20	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting
		21	(60,000.00)

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-1,200,000

	Afzet elektriciteit	kWh		1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-38,048	-38,619	-39,198	-39,786	-40,383	-40,989	-41,603	-42,227	-42,861	-43,504	-44,156	-44,819	-45,491	-46,173	-46,866	-47,569	-48,282	-49,007	-49,742	-50,488	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-38,048	-38,619	-39,198	-39,786	-40,383	-40,989	-41,603	-42,227	-42,861	-43,504	-44,156	-44,819	-45,491	-46,173	-46,866	-47,569	-48,282	-49,007	-49,742	-50,488	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-38,048	-38,619	-39,198	-39,786	-40,383	-40,989	-41,603	-42,227	-42,861	-43,504	-44,156	-44,819	-45,491	-46,173	-46,866	32,981	32,268	31,543	30,808	30,062	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-15,000	-14,164	-13,306	-12,427	-11,526	-10,603	-9,657	-8,687	-7,692	-6,673	-5,628	-4,558	-3,460	-2,335	-1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-33,460	-34,296	-35,154	-36,033	-36,933	-37,857	-38,803	-39,773	-40,768	-41,787	-42,831	-43,902	-45,000	-46,125	-47,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-48,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-133,048	-132,782	-132,504	-132,213	-131,909	-131,592	-131,260	-130,914	-130,553	-130,177	-129,785	-129,376	-128,951	-128,508	-128,048	32,981	32,268	31,543	30,808	30,062	-80,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		19,957	19,917	19,876	19,832	19,786	19,739	19,689	19,637	19,583	19,527	19,468	19,406	19,343	19,276	19,207	-4,947	-4,840	-4,732	-4,621	-4,509	12,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-66,551	-67,161	-67,782	-68,414	-69,056	-69,710	-70,374	-71,050	-71,738	-72,437	-73,148	-73,872	-74,608	-75,357	-76,119	28,034	27,427	26,812	26,187	25,553	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-1,200,000	-18,091	-18,701	-19,322	-19,954	-20,596	-21,250	-21,914	-22,590	-23,278	-23,977	-24,689	-25,412	-26,148	-26,897	-27,659	28,034	27,427	26,812	26,187	25,553	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-600,000	-66,551	-67,161	-67,782	-68,414	-69,056	-69,710	-70,374	-71,050	-71,738	-72,437	-73,148	-73,872	-74,608	-75,357	-76,119	28,034	27,427	26,812	26,187	25,553	-68,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		1,200,000	1,075,730	952,071	829,033	706,626	584,862	463,751	343,305	223,534	104,451	(13,932)	(131,604)	(248,553)	(364,765)	(480,229)	(594,931)	(696,858)	(798,178)	(898,883)	(998,964)	(1,098,410)	(1,029,720)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-547,525
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	12,264,337
	Totale investering	Euro	1,200,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.77
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		5.6% / 4.0%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	600,000
	Aandeel equity	Euro	600,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	1790
	Terugverdientijd	jaren	tussen 9 en 10 jaren		6.6666666666666666E-2

## Waterkracht
Berekening basisbedragen: PCRS 2021
Postcoderoossubsidieregeling Waterkracht, 50 kW

	BASISBEDRAG	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Basisbedrag	0.131	Euro/kWh
	CO2-subsidie-intensiteit	417	Euro/t CO2
	Langetermijnprijs	0.053	Euro/kWh
	Netto emissiefactor	0.187	kg CO2/kWh
	Productie-eenheid	kWh
	Vermogenseenheid	kW

	CONVERSIEFACTOREN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Verbrandingswaarde methaan (onderwaarde)	35.80	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (onderwaarde)	31.65	MJ/Nm3
	Verbrandingswaarde hernieuwbaar gas (bovenwaarde)	35.17	MJ/Nm3
	kWh naar MJ	3.6	MJ/kWh

	INPUTVARIABELEN	Waarde	Eenheid	Toelichting
	Inputvermogen	50	kW
	Gaat het om een installatie voor hernieuwbaar gas?
	Methaangehalte hernieuwbaar gas voor gaszuivering
	Vermogen hernieuwbaargasproductie (voor zuivering)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (thermisch of hernieuwbaar gas)		kW
	Outputvermogen (hernieuwbaar gas)	-	Nm3/uur
	Outputvermogen (elektrisch of overig)	50	kW
	Vollasturen levering (thermisch of hernieuwbaar gas)		uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.
	Vollasturen levering (elektrisch of overig)	5000	uur/jaar	Bij een installatie voor gecombineerde opwekking, wordt de bedrijfstijd genomen als maximum van de vollasturen warmte en vollasturen elektriciteit.

	Max. elektrisch rendement	100%
	Elektrisch rendement	100%
	Thermisch rendement of rendement gasproductie	0%
	Elektriciteitsderving bij warmtelevering		elektriciteit : warmte

	Investeringskosten	4800	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale investeringskosten	0.240	Euro (miljoen)
	Vaste O&M-kosten	100	Euro/kW
			Euro/kW
	Totale jaarlijkse vaste O&M-kosten	5	Euro (duizend)
	Variabele O&M-kosten (incl. contractkosten)	0.0019	Euro/kWh

	Energie-inhoud brandstof		GJ/ton
	Biomassadoorzet	-	ton/jaar
	Netto brandstofprijs (aan de poort, incl. risico-opslag)		Euro/ton
	Relatief elektriciteitsgebruik		kWh/kWh
	Elektriciteitsgebruik	-	MWh/jaar
	Netto elektriciteitsprijs		Euro/kWh
	Relatief warmtegebruik		kWh/kWh
	Warmtegebruik	-	MWh/jaar
	Netto warmteprijs		Euro/kWh
	EMISSIEFACTOR
	Productie van warmte	0.226	kg CO2/kWh
	Productie van elektriciteit of overig	0.187	kg CO2/kWh
	Productie van gas	0.183	kg CO2/kWh
	Gebruik van biomassa	0	kg CO2/ton
	Gebruik van warmte	0	kg CO2/kWh
	Gebruik van elektriciteit	0.187	kg CO2/kWh

	Investeringssubsidie t.g.v. vreemd vermogen		Euro
	Investeringssubsidie t.g.v. eigen vermogen (NCW)		Euro

	Inflatie	1.5%
	Rente lening	2.5%
	Vereiste return on equity	10.1%
	Equity share in investering incl. EIA effect	50%
	Debt share in investering incl. EIA effect	50%
	Vennootschapsbelasting	15.0%

	Economische levensduur	15	jaar
	Termijn lening	15	jaar
	Afschrijvingstermijn	15	jaar
	Beleidsperiode	15	jaar

	Onregelmatige cashflow	X		Toelichting

	Energieprijzen		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Marktprijs warmte of hernieuwbaar gas			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Marktprijs elektriciteit			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Basisbedrag
	Inflator		index	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.71	1.73	1.76	1.79

	Tabel: Nominale kasstroom (positieve bedragen = gunstig voor de producent)
	Positieve bedragen = gunstig voor de producent		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Investering	Euro	-240,000

	Afzet elektriciteit	kWh		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet warmte	kWh (LHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet hernieuwbaar gas	kWh (HHV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afzet duurzame energie	kWh		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Operationele kosten	Euro		-5,475	-5,557	-5,640	-5,725	-5,811	-5,898	-5,987	-6,076	-6,168	-6,260	-6,354	-6,449	-6,546	-6,644	-6,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brandstofkosten (biomassa of elektriciteit)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde elektriciteit	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktwaarde warmte of hernieuwbaar gas	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctiebedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basisbedrag	Euro/kWh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDE-vergoeding	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marktinkomsten	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Inkomen totaal (nominaal)	Euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten totaal (nominaal)	Euro		-5,475	-5,557	-5,640	-5,725	-5,811	-5,898	-5,987	-6,076	-6,168	-6,260	-6,354	-6,449	-6,546	-6,644	-6,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bruto inkomen (nominaal)	Euro		-5,475	-5,557	-5,640	-5,725	-5,811	-5,898	-5,987	-6,076	-6,168	-6,260	-6,354	-6,449	-6,546	-6,644	-6,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Afschrijving	Euro		-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente	Euro		-3,000	-2,833	-2,661	-2,485	-2,305	-2,121	-1,931	-1,737	-1,538	-1,335	-1,126	-912	-692	-467	-236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aflossing	Euro		-6,692	-6,859	-7,031	-7,207	-7,387	-7,571	-7,761	-7,955	-8,154	-8,357	-8,566	-8,780	-9,000	-9,225	-9,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten lening	Euro		-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-9,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belastbaar inkomen	Euro		-24,475	-24,390	-24,302	-24,211	-24,116	-24,019	-23,918	-23,814	-23,706	-23,595	-23,480	-23,361	-23,238	-23,111	-22,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belasting bedrag	Euro		3,671	3,658	3,645	3,632	3,617	3,603	3,588	3,572	3,556	3,539	3,522	3,504	3,486	3,467	3,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Netto inkomen na belasting	Euro		-11,496	-11,591	-11,687	-11,785	-11,886	-11,987	-12,091	-12,196	-12,304	-12,413	-12,524	-12,637	-12,752	-12,869	-12,989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Project cashflow	Euro	-240,000	-1,804	-1,899	-1,995	-2,094	-2,194	-2,295	-2,399	-2,504	-2,612	-2,721	-2,832	-2,945	-3,060	-3,178	-3,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equity cashflow	Euro	-120,000	-11,496	-11,591	-11,687	-11,785	-11,886	-11,987	-12,091	-12,196	-12,304	-12,413	-12,524	-12,637	-12,752	-12,869	-12,989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidiebasis: energieproductie	kWh		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terug te verdienen investering		240,000	213,907	187,909	162,007	136,203	110,500	84,898	59,400	34,008	8,722	(16,454)	(41,519)	(66,470)	(91,307)	(116,026)	(140,626)	(140,626)	(140,626)	(140,626)	(140,626)	(140,626)	(140,626)

	Tabel: Projectparameters
	Verdisconteerde inkomsten	euro	-90,981
	Verdisconteerde energieafzet	kWh	1,607,108
	Totale investering	Euro	240,000
	DSCR (gemiddeld)		-0.63
	Projectrente (WACC nominaal/reëel)		6.1% / 4.5%
	Projectrendement (IRR)		n.v.t.
	Rendement op eigen vermogen (IRR)		n.v.t.
	Aandeel lening	Euro	120,000
	Aandeel equity	Euro	120,000
	Warmtekrachtverhouding	E:W	-
	Samengesteld aantal vollasturen	uur/jaar	5000
	Terugverdientijd	jaren	tussen 9 en 10 jaren		6.6666666666666666E-2